PARTICIPANTES DE LA EDICIÓN

COORDINADORES:

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

ING. ARMANDO  SÁNCHEZ GUZMÁN

ELABORACIÓN:

ING. JESÚS FRUTIS GODÍNEZ

ING. MARTÍN REYES FARÍAS

ING. ALEJANDRA GARZA VÁZQUEZ

M. EN A. VÍCTOR M. VÁZQUEZ HUAROTA

ING. FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ

M. EN I. JESÚS VICENTE GONZÁLEZ SOSA

REVISIÓN:

ING. HELENA GALVÁN SUÁREZ

LIC. VANIA PÉREZ MORALES

DR. ARTURO BARBA PINGARRÓN

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

COORDINADOR DE LABORATORIO

ING. ALEJANDRA GARZA VÁZQUEZ

Índice

Prólogo	4

Estructura y defectos cristalinos	6

Ing. Jesús Frutis Godínez

Ensayos de tracción en materiales	15

Ing. Martín Reyes Farías

Ensayo de Dureza	31

Ing. Alejandra Garza Vázquez

Ensayo de Impacto	49

Ing. Alejandra Garza Vázquez

Endurecimiento por deformación en frío	61

M. en A. Víctor M. Vázquez Huarota

Diagramas de Equilibrio	67

Ing. Francisco Sánchez Pérez

Metalografía de los aceros	75

M. en A. Víctor M. Vázquez Huarota

Tratamientos Térmicos	85

M. en A. Víctor M. Vázquez Huarota

Identificación de Plásticos	92

M. en I. Jesús Vicente González Sosa

# Prólogo

Los Materiales han acompañado, desde su inicio, el desarrollo de los seres humanos (piénsese en nombres de etapas de la humanidad, tales como Edad de Piedra, Edad del Bronce o Edad del Hierro) y siguen presentes, sin duda, en nuestro diario andar. Dormimos en ellos, comemos usándolos, nos transportamos con vehículos que utilizan materiales cada vez más resistentes y ligeros, practicamos deportes con implementos y  calzado deportivo pleno de diseños y materiales novedosos, por mencionar solo una parte de nuestra actividad cotidiana. En estos tiempos, cada día resulta más difícil imaginar nuestras actividades habituales sin dispositivos como los celulares o las computadoras, que evolucionan rápidamente, requiriendo y aprovechando continuamente,  desarrollos en materiales. Parece casi obvio, asimismo, imaginar un futuro con una presencia relevante de los nanomateriales y la nanotecnología.

No dejemos de lado, que el desarrollo de materiales ha tenido y tiene una relación muy cercana con aspectos sociales. Así por ejemplo, muchos nuevos materiales se han generado, desafortunadamente, al impulso de situaciones de guerra. En otro sentido, la fabricación y el procesamiento de materiales son actividades que  provocan preocupación social en términos de las necesidades de ahorro y uso de energías renovables o en el ámbito de la protección ambiental, por mencionar dos aspectos de capital importancia en estos momentos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de Materiales, en este contexto, también ha evolucionado e incorpora nuevas herramientas y recursos para la docencia en la conciencia de que el ingeniero del Siglo XXI tiene ante sí el reto de poseer un conocimiento adecuado y actualizado de los principios que regulan y explican los fenómenos y reacciones en que participan materiales, las formas de evaluar y medir sus propiedades y las tecnologías disponibles para modificarlas y lograr mejorar así su respuesta y desempeño, al menor costo, de forma cada vez más amigable con el medio ambiente y con la búsqueda constante de incrementar su vida útil en la medida posible.

Este Cuaderno reúne una serie de experimentos a través de los cuales se podrán conocer y comprender fenómenos, así como familiarizarse con varias de las más destacadas y significativas pruebas y ensayos por medio de los cuales se pueden evaluar y caracterizar materiales y  representan un punto de partida para que los estudiantes puedan profundizar en los conceptos y en la interpretación de los resultados que arrojen dichos ensayos y pruebas. Será de la mayor importancia que los estudiantes y profesores, a partir de sus experiencias con el uso de este grupo de Prácticas puedan sugerir cambios y realizar propuestas orientadas a enriquecer este Cuaderno y conseguir con ello mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes y profesores, de modo que serán bienvenidas las aportaciones de la comunidad de nuestra Facultad en ese sentido.

Con estas ideas y propósitos en mente, se ha elaborado este Cuaderno de Prácticas de Laboratorio de Ingeniería de Materiales, que es el producto del trabajo conjunto y el esfuerzo de un grupo de profesores del Departamento de Materiales y Manufactura que han puesto su empeño para que, a través de esta serie de prácticas, los estudiantes puedan complementar los aspectos y puntos tratados en la clase teórica, por medio de la experimentación realizada, pero no sólo ello, sino también a través de su participación, de la búsqueda de explicaciones por medio del cuestionamiento y de la aplicación de su creatividad, de modo que, al final de cada una de ellas, los estudiantes puedan adquirir, de un modo atractivo y dinámico, conocimientos significativos que les den elementos para una futura práctica profesional en la que puedan contribuir, de modo relevante, al desarrollo de la ingeniería y al de un país con mayor independencia científica y tecnológica y, finalmente, más justo.

Dr. ARTURO BARBA PINGARRON

| Práctica 1 : | Estructura y defectos cristalinos |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

Conocer algunos de los posibles acomodos de átomos, los cuales generan las diferentes estructuras cristalinas que conforman a un material, así como analizar las características más importantes de éstas y visualizar algunas imperfecciones que pueden existir en ellas.

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los materiales estructurales y tecnológicos, a excepción de la mayoría de los vidrios y los polímeros, son de naturaleza cristalina. Esto es, poseen un arreglo ordenado repetitivo o periódico de átomos (o iones) enlazados en las tres dimensiones. Por consiguiente, la estructura cristalina de un material se refiere al tamaño, la forma y la organización atómica dentro de la red.

Los átomos al acomodarse forman un patrón repetitivo, regular, en forma de rejilla o red. La red es un conjunto de puntos conocidos como puntos de red, que están organizados siguiendo un patrón periódico de forma que el entorno de cada punto en la red es idéntico.

Generación de las estructuras Cristalinas

La forma en que se producen las estructuras cristalinas es por el apilamiento de capas de átomos. Un caso en particular es cuando las capas de átomos son planos compactos (figura 1).

Figura 1. Empaquetamiento cerrado en el plano.

Existen dos posibles secuencias de apilamiento, la ABABABA… (figura 2) y la ABCABCABC… (figura 3), cuando se apilan en forma compacta y nos generan respectivamente la estructura Hexagonal Compacta (figura 4) y la estructura Cúbica Centrada en las Caras (figura 5).

| Figura 2. Secuencia de Apilamiento ABABABABA. | Figura 3. Secuencia de apilamiento ABCABCABC. |
| --- | --- |
| Figura 4. Estructura Hexagonal Compacta. | Figura 5. Estructura Cúbica Centrada en las Caras. |

De estas y otras estructuras, se pueden encontrar algunos parámetros importantes para el análisis de las estructuras y se definen a continuación:

- Parámetro de red. Estos describen el tamaño y la forma de la celda unitaria, incluyen las dimensiones de los costados de ésta y los ángulos entre sus costados, de dónde podemos definir las catorce celdas unitarias o redes de Bravais, que se observarán en el  programa.

- Número de átomos por celda unitaria. Es el producto del número de por punto de red multiplicado por el número de puntos de red en cada celda unitaria. Las esquinas contribuyen con 1/8 de átomo, las orillas o aristas con ¼ de átomo, las caras con ½ y las posiciones en el centro del cuerpo con todo un punto.

- Número de coordinación. Es el número de átomos que tocan a otro en particular, es decir, el número de vecinos más cercanos.

- Factor de empaquetamiento. Es la fracción de espacio ocupada por átomos, suponiendo que los átomos son esferas sólidas.

(Número de átomos/celda)(volúmen de cada átomo)

Factor de empaquetamiento= ---------------------------------------------------------------------

Volúmen de la celda unitaria

Otras celdas unitarias comunes son:

| Figura 6. Estructura Cúbica Simple. | Figura 7. Estructura Cúbica centrada en el cuerpo. |
| --- | --- |

En la siguiente tabla se presenta los principales parámetros de las estructuras cristalinas:

Tabla 1. Características de cristales.

| Estructura | ao en función del radio | Átomos por celda | Número de coordinación | Factor de empaquetamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cúbica Simple | ao= 2r | 1 | 6 | 0.52 |
| Cúbica Centrada en el Cuerpo | ao=4r/√3 | 2 | 8 | 0.68 |
| Cúbica Centrada en las Caras | ao=4r/√2 | 4 | 12 | 0.74 |
| Hexagonal Compacta | ao= 2r; co=1.633ao | 2 | 12 | 0.74 |

También es posible definir puntos, direcciones y planos para las celdas unitarias.

Una vez que se conocen las diferentes estructuras cristalinas hay que tratar las imperfecciones que se pudieran presentar en algún arreglo, las cuales pueden ser puntuales, lineales o superficiales. Por ejemplo, los defectos puntuales que se observan en la figura 8.

Figura 8. Defectos puntuales: (a) Vacancia; (b) Pequeño átomo intersticial; (c) átomo sustitucional; (d) átomo sustitucional grande; (e) defecto Frenkel y (f) defecto Schottky.

Otro tipo de defectos son los lineales (dislocaciones) y superficiales (fronteras de grano).

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- 50 esferas de unicel

- Una caja de palillos de madera con punta

Equipo:

- Computadora con programa Matter

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Primera sesión de dos horas:

- Armar con las esferas de unicel, las estructuras cristalinas descritas en los siguientes apartados del programa Matter:

- Introducción a la Cristalografía.

- Cristales Básicos.

- Cristalografía 2-D.

- Elementos de simetría en dos dimensiones: reflexión, rotación y translación.

- Construcción de cristales 2-D a partir de una base y una red.

- Celdas Unitarias y los 5 tipos diferentes de redes en el plano.

- Los 10 grupos puntuales 2-D y los 17 grupos en el plano.

- Cristalografía 3-D.

- Redes 3-D y celdas unitarias.

- Sistemas cristalinos, redes de Bravais y grupos puntuales.

- Elementos de simetría en tres dimensiones: reflexión, rotación y translación.

- Los 230 grupos espaciales.

- Las estructuras Cristalinas.

- Cúbica centrada en las caras (fcc).

- Hexagonal compacta (hcp).

- Cúbica centrada en el cuerpo (bcc).

- Puntos, Direcciones y Planos.

Segunda sesión de dos horas:

- Visualizar los siguientes apartados del programa Matter:

- Introducción a los defectos puntuales.

- Vacancias.

- Intersticios.

- Dislocaciones.

- La naturaleza de las dislocaciones.

- El movimiento de las dislocaciones.

- La interacción de las dislocaciones.

- Arqueamiento de las dislocaciones.

RESULTADOS

- Esquematizar las celdas unitarias observadas, compararlas y comentar.

- Obtener las  coordenadas de puntos, direcciones e índices de Miller de los planos de direcciones compactas.

- Visualizar las diferentes imperfecciones puntuales  lineales y de superficie que se pueden generar en una estructura cristalina.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Definir el número de coordinación de cada estructura observada en el programa.

- Calcular el factor de empaquetamiento para las celdas Cúbica Centrada en las Caras, Cúbica Centrada en el Cuerpo, Cúbica Simple y Hexagonal Compacta.

- Discutir las diferencias de las catorce redes de Bravais.

- Investigar la posible variación de propiedades conforme a las distintas direcciones en las estructuras cristalinas.

- Investigar las posibles consecuencias de las imperfecciones en las redes cristalinas.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Elaborar las conclusiones basándose en los resultados y análisis de resultados.

Comentar acerca de las diferentes celdas unitarias y sus posibles imperfecciones.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué papel pueden jugar las imperfecciones cristalinas de tipo puntual (sitios vacantes, átomos intersticiales, átomos sustitucionales) en el comportamiento de un material?

- ¿En qué tipo de proceso (químico, térmico, mecánico, etc.) se presenta la generación de dislocaciones?

- ¿Mediante qué instrumento o técnica experimental se pueden ver dislocaciones en un material? Presente imágenes de dislocaciones.

- Presentar imágenes en las que se puedan distinguir con claridad los límites de grano en un material y definir qué características presentan dichos límites.

- Explicar cuál es el principio de operación de:

- Un microscopio electrónico de transmisión (MET).

- Un difractómetro de Rayos X.

- Un microscopio de fuerza atómica.

- ¿Para qué aplicación son empleados los microscopios de la pregunta anterior? Presentar y comentar imágenes obtenidas en los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

- Thornton y Colangelo. Ciencia de materiales para ingeniería. Prentice Hall Hispanoamericana. 1ª. Edición 1987.

- Askeland. Ciencia e ingeniería de materiales. International Thompson Editores. 3ª. Edición 1998.

- MATTER (Material Teaching Educational Resourses). The University of Liverpool, 1997.

| Práctica 2 : | Ensayos de tracción en materiales |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno determinará las propiedades mecánicas de diferentes materiales que se obtienen a través de la prueba de tracción, conocerá  el equipo utilizado en esta prueba e interpretará la gráfica  de metales y plásticos.

INTRODUCCIÓN

Ensayo de tracción

Uno de los ensayos más importantes que se realizan para conocer las cargas que pueden soportar los materiales es el ensayo de tracción, el cual se evalúa a través de la Norma ASTM E-8 para materiales metálicos. El ensayo de tracción consiste en la deformación axial de un material dentro de un rango que contienes tres etapas:

- Etapa I - se observa la deformación elástica del material en la que el esfuerzo y la deformación son proporcionales. En esta etapa el material regresa a su estado inicial  al retirarle la carga aplicada.

- Etapa II - consiste en la deformación del material en la zona plástica. En esta etapa la deformación total se divide en deformación elástica temporal y en deformación plástica permanente, a partir de un cierto tiempo de aplicar la carga hay un desplazamiento de planos de átomos dentro del material, y al dejar de aplicar la carga, el material ya no regresa a su estado original; puesto que sólo desaparece la deformación elástica.

- Etapa III - el material empieza a deformarse debido al movimiento de los planos cristalográficos y manifiesta una  reducción de área en la sección transversal de la probeta hasta llegar a la fractura.

Figura 1. Curva esfuerzo ingenieril-deformación ingenieril para una aleación de aluminio (Askeland; “Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, pág. 243)

Este ensayo se lleva a cabo con el uso de una máquina de tracción, cuyas partes principales se muestran en la figura 2.

Figura 2. Esquema de una máquina de Ensayo de Tracción.

La máquina de ensayo de tracción aplica la deformación, mediante el desplazamiento del cabezal móvil (sección superior de la máquina) a una velocidad de acuerdo a la norma empleada en el ensayo. La celda de carga conectada a la mordaza fija (sección superior de la máquina), entrega una señal que representa la carga aplicada. Las máquinas cuentan con una pantalla y un elemento para graficar en un eje el desplazamiento y en otro la carga, obteniendo así la gráfica esfuerzo deformación del material en estudio.

En la figura 3 se muestra el diagrama esfuerzo deformación representativo de los materiales dúctiles. El diagrama empieza con una línea recta desde O hasta A. En esta región, el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales y se dice que el comportamiento del material es lineal. Después del punto A ya no existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, por lo que el esfuerzo en el punto A se denomina límite de proporcionalidad. La relación lineal entre el esfuerzo y la deformación puede expresarse mediante la ecuación , donde E es una constante de proporcionalidad conocida como el módulo de elasticidad del material. El módulo de elasticidad es la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación en la región linealmente elástica y su valor depende del material particular que se utilice.

Figura 3. Diagrama esfuerzo-deformación de materiales dúctiles en tensión (fuera de escala).

Si para el cálculo del esfuerzo se emplea el área de la sección transversal en la parte estrecha del cuello ocasionado por la estricción, la curva real esfuerzo-deformación seguirá la línea punteada CE’. La carga total que puede resistir la probeta se ve efectivamente disminuida después de que se alcanza el esfuerzo último (curva DE), pero esta disminución se debe al decremento en área de la probeta y no a una pérdida de la resistencia misma del material. En realidad, el material soporta un aumento de esfuerzo hasta el punto de falla (punto E’).

Sin embargo, con fines prácticos la curva esfuerzo-deformación convencional OABCDE, está basada en el área transversal original de la muestra, para facilidad del cálculo, pero suministra información satisfactoria para emplearla en el diseño.

En la figura 4 se muestra la forma de la probeta al inicio, al momento de llegar a la carga máxima y luego de la ruptura.

Figura 4. Etapas de una probeta durante el ensayo de tracción.

Para expresar la resistencia en términos independientes del tamaño de la probeta, se dividen las cargas por la sección transversal inicial Ao , obteniéndose:

resistencia a la fluencia:

resistencia a la tracción:

Las unidades del esfuerzo se expresan en: Kg/mm2 o Mpa o Kpsi, según el sistema de unidades utilizado.

##### Considerando una probeta cilíndrica:

La figura 5 ilustra una probeta al inicio del ensayo indicando las medidas iniciales necesarias.

Figura 5. Probeta mostrando el diámetro y la longitud inicial, D0 y L0.

Una vez fracturadas las probetas es posible medir dos parámetros: el alargamiento final Lf y el diámetro final Df, que nos dará el área final Af (Figura 6).

Figura 6. Longitud y diámetro final.

Estos parámetros iniciales y finales se expresan como porcentaje de reducción de área %RA y porcentaje de alargamiento entre marcas % L:

;

Ambos parámetros son las medidas normalizadas que definen la ductilidad del material, que es la capacidad para fluir, es decir, la capacidad para alcanzar grandes deformaciones sin romperse.

La fragilidad se define como la negación de la ductilidad. Un material poco dúctil es frágil. La figura 7 permite visualizar estos dos conceptos gráficamente.

Figura 7. Gráfica de un material dúctil y de uno frágil.

El área bajo la curva fuerza - desplazamiento (F vs L) representa la energía disipada durante el ensayo, es decir, la cantidad de energía que la probeta alcanzó a resistir. A mayor energía, el material es más tenaz.

Los materiales que fallan en tensión a valores relativamente bajos de deformación unitaria se clasifican como materiales frágiles. Sin embargo, es posible distinguir algunas características comunes a los diagramas de varios grupos de materiales y dividirlos en dos amplias categorías: materiales dúctiles y materiales frágiles.

En los siguientes ejemplos de curvas  se puede observar las características de diferentes materiales como: el hule que muestra una gran ductilidad al alcanzar una gran deformación ante cargas pequeñas; el yeso y el carburo de tungsteno muestran poca ductilidad, ambos no tienen una zona plástica; se rompen con valores bajos de elongación: son materiales frágiles. La única diferencia entre ellos es la resistencia que alcanzan (figura 8).

Figura 8. Distintas curvas en (1000 lb/pulg2).

A partir de los valores obtenidos en el gráfico fuerza-desplazamiento, se puede obtener la curva esfuerzo-deformación. El esfuerzo, que tiene unidades de fuerza por área. Donde la deformación esta expresada de la siguiente manera:

En la figura 9 se presenta un ejemplo del gráfico de esfuerzo-deformación del acero y aluminio respectivamente.

Figura 9. Diagramas esfuerzo-deformación de dos materiales dúctiles típicos.

En la zona elástica se cumple:  

Donde  es el Módulo de Elasticidad = 2.1x 106 (Kg / cm2)

Pero,   y  con lo que queda  y

finalmente:

Los diagramas esfuerzo-deformación de diversos materiales varían ampliamente y diferentes ensayos de tensión con el mismo material pueden producir resultados diferentes de acuerdo con la temperatura de la probeta y la velocidad de carga.

Las velocidades a las que una prueba de tracción se debe  realizar están estandarizadas por la norma ASTM en su límite superior al de la velocidad de deformación, sin embargo, durante un proceso de fabricación por razones económicas, la deformación debe ser tan rápida como sea posible, por lo que bajo estas condiciones  la respuesta mecánica de un material dado puede variar, ya que la resistencia de la muestra tienden a incrementarse si se incrementa la velocidad de deformación.

o

Y si la velocidad del cabezal está dada por , entonces, reacomodando términos:

Es decir la velocidad de deformación está en función directa de la velocidad del cabezal y la longitud de calibración L.

La variación del esfuerzo aplicado según la ley de Hooke está dada por  , donde  está en función de ella, por lo cual el tamaño de la muestra repercutirá en los resultados obtenidos en el ensayo de tracción.

Las probetas para ensayos de tracción se fabrican en una variedad de formas. La sección transversal de la probeta puede ser redonda, cuadrada o rectangular. Para la mayoría de los casos, en metales, se utiliza comúnmente una probeta de sección redonda. Para láminas y placas usualmente se emplea una probeta plana (figura 10).

###### Figura 10. Probeta para ensayo de tracción.

#### Tabla 1. Medidas de las probetas para diferentes materiales

| Material | L (mm) | d (mm) | LR (mm) | LO (mm) | dO (mm) | df (mm) | Lf (mm) | Área (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | 14 | 1.9 | 4.1 | 5.6 | 1.3 | 0.66 | 11.22 | 1.3273 |
| Acero | 14 | 1.85 | 2.94 | 8.16 | 0.8 | 0.72 | 14.34 | 0.5026 |

La transición del extremo a la sección reducida debe hacerse por medio de un bisel adecuado para reducir la concentración de esfuerzos causados por el cambio brusco de sección.

El esfuerzo axial  en el espécimen de prueba (probeta) se calcula dividiendo la carga P entre el área de la sección transversal (A):

Cuando en este cálculo se emplea el área inicial de la probeta, el esfuerzo resultante se denomina esfuerzo nominal (esfuerzo convencional o esfuerzo de ingeniería). Se puede calcular un valor más exacto del esfuerzo axial, conocido como esfuerzo real.

Después de realizar una prueba de tensión y de establecer el esfuerzo y la deformación para varias magnitudes de la carga, se puede trazar un diagrama de esfuerzo contra deformación. Tal diagrama es característico del material y proporciona información importante acerca de las propiedades mecánicas y el comportamiento típico del material.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Probetas maquinadas para ensayo de tracción de acero.

- Probetas de diferentes polímeros para ensayo de tracción.

Equipo:

- Máquina Instron universal para tracción.

- Vernier.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Realizar varios ensayos de tracción siguiendo los pasos descritos a continuación:

- Preparar la máquina para ensayos a tracción, colocando los aditamentos correspondientes para sujetar la probeta (figura 12).

Figura 12. Máquina Instron para ensayos de tracción.

- Con ayuda del vernier, tomar las medidas de la probeta (figura 13).

Figura 13. Medir probeta

- Colocar la probeta en las mordazas de la máquina para ensayos de tracción, asegurando que este bien sujeta antes de iniciar la prueba. Según la probeta que se va a ensayar, es el tipo de mordaza que se tienen que utilizar (figura 14).

| Probeta cilíndrica | Probeta plana |
| --- | --- |
| Figura 14. Tipos de mordazas a) para probeta cilíndrica, b) para probeta plana. |

- Obtener una gráfica de carga contra desplazamiento, proporcionada por el graficador de la máquina de tracción (figura 15).

Figura 15. Generación de gráfica.

- Una vez que ocurre la falla, retire las partes de la probeta ensayada, preséntelas y mida el diámetro de la sección de rotura, así como la nueva longitud entre los puntos de calibración.

- Al retirar la probeta, analizar los tipos de fracturas, con lo que determinará a simple vista si el material presenta zonas plásticas o no, identificando las zonas de deformación (figura 16).

Figura 16. Tipos de fractura: a) dúctil, b) moderadamente dúctil, c) frágil sin deformación plástica.

- Coloque una nueva probeta en la máquina y repita los pasos anteriores.

RESULTADOS

- Completar la siguiente tabla con los datos obtenidos en cada ensayo.

| No. de ensayo | Tipo de probeta | Longitud inicial (Lo) | Diámetro inicial (Do) | Longitud final (Lf) | Diámetro final (Df) | Tipo de fractura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- Transformar la curva proporcionada por el graficador de la maquina a un diagrama esfuerzo-deformación.

- Determinar los esfuerzos de fluencia, máximo, de ruptura, así como también el modulo de Young para cada probeta.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Con los resultados anteriormente obtenidos, realizar las siguientes actividades:

- Interpretar el diagrama esfuerzo vs deformación, de cada prueba realizada, y determinar los valores y zonas de importancia para el diseño en Ingeniería Mecánica.

- Comparar los datos de esfuerzos obtenidos para cada material y analizar el significado de la diferencia entre los valores.

- Comparar la ductilidad existente en las diferentes pruebas realizadas tanto para metales como polímeros.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Elaborar las conclusiones a partir de lo observado en los resultados y el análisis de éstos.

CUESTIONARIO PREVIO

- Dibujar las curvas características de un ensayo de tracción para un material dúctil y para un material frágil.

- Definir e identificar los siguientes puntos en una gráfica esfuerzo vs deformación:

- Esfuerzo máximo

- Esfuerzo de ruptura

- Deformación elástica

- Deformación plástica

- Módulo de elasticidad

- Esfuerzo de fluencia

- Límite elástico

- Límite de proporcionalidad

- ¿Qué es ductilidad? ¿Cómo la podemos determinar en esta prueba?

- Partiendo de una gráfica carga vs desplazamiento, ¿Qué cálculos debemos realizar para obtener la gráfica esfuerzo vs deformación?

- Explicar de qué manera influyen en un ensayo de tracción los siguientes parámetros:

- Temperatura

- Velocidad de aplicación

- Forma de la probeta

BIBLIOGRAFÍA

- Askeland, Donald R., Ciencia e Ingeniería de los Materiales, México, International Thomson Editores, 2004.

- Manual de prácticas del laboratorio de ciencia de materiales I,  Departamento de Ingeniería Mecánica, División de Ingeniería Mecánica e Industrial.

| Práctica 3 : | Ensayo de Dureza |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno comprenderá el concepto de dureza de un material y desarrollará la habilidad para operar los equipos más comunes que se emplean para su determinación.

INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de la presente práctica el alumno deberá conocer los siguientes aspectos:

- Ensayo de Dureza: qué es, cuál es su función, cuándo se aplica y qué información proporciona.

- Condiciones de uso para las Pruebas de Dureza Brinell y Rockwell, y para la Microdureza Vickers.

- Normas que rigen los diferentes tipos de ensayos.

Descripción de los Ensayos de Dureza

El ensayo de dureza, mide la resistencia a la penetración sobre la superficie de un material, efectuada por un objeto duro. Esta prueba es, generalmente, realizada imprimiendo en la muestra (la que está en reposo sobre una plataforma rígida) un indentador o penetrador de geometría determinada, bajo una carga estática conocida, que se aplica directamente o por medio de un sistema de palanca. Los métodos más comunes, que se detallarán en la práctica, son: ensayo de dureza Brinell, ensayo de dureza Rockwell y ensayo de microdureza Vickers.

El valor de dureza obtenido en una prueba determinada sirve sólo como comparación entre materiales o tratamientos. La prueba de dureza se utiliza ampliamente para inspección y control.

Los valores de dureza se usan, principalmente, como base de comparación para los materiales, especificaciones de fabricación y tratamiento térmico, control de calidad y correlación con otras propiedades y comportamiento de los materiales.

La dureza se correlaciona de modo estrecho con la resistencia al desgaste y a la abrasión del material.

- Ensayo de Dureza Brinell

La Prueba Brinell está limitada a secciones de tamaño menor. Sin embargo, esto constituye una ventaja cuando el material probado no es homogéneo. El equipo de dureza Brinell (figura 1), generalmente, consta de una prensa hidráulica vertical de operación manual, diseñada para forzar un indentador de balín dentro de la muestra a probar.

Figura 1. Equipo para ensayo de dureza Brinell

La dureza se evalúa relacionando la profundidad de penetración del indentador (de tamaño estándar) con el área de la huella que se imprimió. Según la norma ASTM E10-01 “Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials”, el indentador deberá ser un balín de acero duro (acero templado) o de carburo de tungsteno (WC) de 10, 5, 2.5, 1.125 ó 0.625 mm, y aplicando cargas de 3,000 kg para metales ferrosos y de 500 kg para materiales no ferrosos. Por lo general, el tiempo de permanencia de aplicación de carga por el balín es de 10 a 15 seg. para los materiales ferrosos y de 30 seg. para los materiales no ferrosos; aunque algunos equipos ya determinan este tiempo automáticamente.

El número de dureza Brinell se calcula mediante la siguiente ecuación:

donde:  constante = 1/g = 1/9.80665 = 0.102

F = carga de prueba   [N]

D = diámetro del balín   [mm]

Di = diámetro promedio de la huella   [mm]

Figura 2. Balín para ensayo Brinell.

El tamaño, o diámetro promedio, de la huella también está estandarizado por la misma norma, en un intervalo del 25% al 60% del diámetro del balín, con la finalidad de que los datos obtenidos sean confiables. Por tanto, el valor de la carga de prueba dependerá de este intervalo y una manera de conocerlo es a través de valores específicos para cada uno de los materiales.  De esta manera tenemos la relación carga vs diámetro del balín (Q), que se emplea para los materiales mostrados en la siguiente tabla:

| MATERIAL | Q |
| --- | --- |
| Aceros en general | 30 |
| Bronces y Latones | 10 |
| Aluminio y sus aleaciones | 5 |
| Aleaciones de Plomo y Estaño | 0.25 |

Con la constante Q se puede tener un valor aproximado de la carga a utilizar mediante la siguiente tabla:

| Diámetro del Balín [mm] | Constante Q |
| --- | --- |
|  | 30 | 10 | 5 | 2.5 |
|  | Cargas Aplicadas [kg] |
| 10 | 3000 | 1000 | 500 | 250 |
| 5 | 750 | 250 | 125 | 62.5 |
| 2.5 | 187.5 | 62.5 | 31.2 | 15.6 |
| 1.25 | 46.9 | 15.6 | 7.81 | 3.91 |
| 0.625 | 11.7 | 3.91 | 1.95 | 0.98 |

Consideraciones importantes durante la realización del ensayo de dureza Brinell:

- La relación entre el espesor del material y la huella en la muestra deberá ser 10 veces mayor a la profundidad de la huella.

- La superficie sobre la que se va a efectuar la prueba debe estar maquinada, o esmerilada, de tal modo que la impresión de la huella quede suficientemente definida para permitir la medición del diámetro con la exactitud deseada.

- Ensayo de Dureza Rockwell

La Prueba Rockwell es una operación rápida y sencilla. Como las cargas y los indentadores, o penetradores, son menores que los utilizados en la prueba Brinell, ésta puede emplearse en muestras más delgadas y probarse tanto los materiales más duros como los más blandos.

En esta prueba de dureza se utiliza un equipo de lectura directa, basado en el principio de medición de profundidad diferencial. Como el orden de los números se invierte en el disco medidor, una impresión poco profunda en un material duro dará un número grande. En tanto que, una impresión profunda en un material blando dará un número pequeño.

Figura 3. Tipos de indentador para ensayo de dureza Rockwell

Según la norma ASTM E18-03 “Standard Test Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials”, en este ensayo la muestra es penetrada por un indentador, el cual por lo regular es de punta cónica de diamante (para materiales duros) o de balín de carburo de tungsteno (para materiales blandos). Al aplicarse una precarga de aproximadamente 10 kg el material sufre una primera deformación, estableciendo una profundidad de referencia para la penetración. Después es aplicada la carga principal, la cual, dependiendo de la escala, podrá variar de 60 a 150 kg. Al retirarse la carga, el material se recupera parcialmente, quedando una profundidad de indentación que será convertida automáticamente por el equipo en una lectura, mostrada en su carátula.

La variación de la carga (60, 100 y 150 kg), junto con el tipo de indentador a usarse (punta cónica de diamante o balín de carburo de tungsteno de 1/16, 1/8, 1/4 ó 1/2”), dependerán de la escala utilizada, existiendo 15 diferentes escalas de medición. Además, existen las escalas denominadas “superficiales”, las cuales emplean un indentador cono de diamante o balín de 1/16”, cargas totales de 15, 30 y 45 kilogramos y siendo la precarga de 3 kg. Por lo que, existe un valor aproximado de 21 escalas de dureza Rockwell.

| a) Analógico | b) Digital |
| --- | --- |
| Figura 4. Equipos para ensayo de dureza Rockwell. |

Debido a las muchas escalas Rockwell, el número de dureza debe especificarse mediante el símbolo HR seguido de la letra que designa la escala y precedido de los números de dureza.

Consideraciones importantes durante la realización del ensayo de dureza Rockwell:

- Las muestras deben tener un espesor de, por lo menos, 10 veces la profundidad de la huella.

- Presentar una superficie limpia, seca, libre de óxidos, porosidades y metales extraños que puedan influir en las mediciones.

- Ensayo de Microdureza Vickers

La Prueba de Microdureza Vickers es el equipo (figura 5) más sensible de los utilizados para medir la dureza en la producción industrial. Tiene una escala continua para todos los materiales y el número de dureza es virtualmente independiente de la carga. En esta prueba, el equipo utiliza un marcador piramidal de diamante de base cuadrada con un ángulo incluido de 136° entre las caras opuestas.

Figura 5. Equipo para ensayo de microdureza Vickers

Este ensayo se rige bajo la norma ASTM E92-82 “Standard Test Method for Vickers Hardness of Metallic Materials”, y del mismo principio que los anteriores, con la diferencia que la lectura que se obtendrá será a niveles microscópicos y los números se expresan en términos de carga y área de impresión. La muestra se coloca en una platina, parecida a la de los microscopios ópticos, la cual se someterá a una indentación por medio de una punta cónica de diamante. Como resultado de la forma del marcador, la impresión sobre la superficie de la muestra será del tipo de un cuadrado. Una vez que la huella se ha impreso, se procede a medir la longitud de las diagonales que se observarán a través del ocular del microscopio integrado en el equipo, el cual está provisto de una retícula de medición. La escala indicada en la retícula está dada en micras [µm].

Por lo general, hay tablas para convertir la diagonal medida al número de dureza piramidal Vickers.  De no ser así, con los datos obtenidos se procede a calcularlo mediante la expresión:

donde:    P = carga aplicada    [kgf]

d = longitud de la diagonal promedio del cuadrado de la impresión   [mm]

α = ángulo de la cara del diamante = 136°   (entre caras opuestas)

Figura 6. Indentador de punta cónica

Consideraciones durante la realización del ensayo de microdureza Vickers:

- Las superficies de las muestras deberán estar perfectamente pulidas y con un acabado espejo.

- La superficie de la muestra deberá estar lo más perpendicular posible a la punta del indentador.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Muestras de diferentes materiales y con acabados superficiales diversos

- Plastilina

Equipo:

- Durómetro Brinell

- Durómetro Rockwell

- Microdurómetro Vickers

- Equipo y base para montar probetas

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

El alumno someterá varias muestras a los diversos ensayos de dureza para observar las diferencias que se observan a partir del equipo y material utilizado. Con base en los equipos, se realizarán los ensayos de dureza siguiendo los pasos indicados a continuación:

- Durómetro Brinell:

- Preparar la muestra para el ensayo.

- Seleccionar la carga a aplicar y el indentador con el diámetro adecuado para el tipo de material a probar.

- Colocar la muestra en el yunque, o platina, y girar el volante hasta que su superficie se enfoque y se observe de manera correcta en la pantalla del equipo.

- Cambiar el objetivo por el penetrador, de manera cuidadosa y lenta, por medio de la palanca de accionamiento, en ese momento se comenzará a aplicar la carga que se seleccionó.

- Esperar el tiempo adecuado para que la maquina aplique la carga y después cambie el indentador por el objetivo, otra vez de manera cuidadosa y lenta.

- Mida el diámetro de la huella obtenida por medio de la escala ocular graduada, o regleta, que se tiene sobre la pantalla.  Nótese que la escala está en milímetros y está bajo aumentos de 20x.

- Realice, por lo menos, 5 mediciones en cada probeta.

Figura 7. Partes del equipo Brinell

Figura 8. Detalle de la carátula y del sujetador para indentador del equipo Brinell.

- Durómetro Rockwell:

- Preparar la muestra para el ensayo.

- Seleccionar la carga a aplicar y el indentador, según el material al que se le vaya a realizar el ensayo, y colóquelos en su posición.

- Gire el volante en sentido positivo de las manecillas del reloj hasta que la pequeña aguja indicadora, que se encuentra en la carátula, esté apuntando el punto rojo de la carátula. Si se pasa de ese punto, hay que volver a empezar este procedimiento en otro, nuevo, lugar de la probeta.  En este momento se aplicó la precarga.

- Ajustar la manecilla grande al cero de la escala negra (punto SET) por medio del movimiento de la carátula hacia donde sea necesario.

- Aplicar la carga mayor mediante un leve impulso, hacia atrás, de la palanca colocada al costado derecho de la carátula.

- Esperar hasta que la carga mayor termine de aplicarse para regresar la misma palanca hacia su posición original, de manera cuidadosa y lenta.

- Lea el número de dureza directamente en la carátula, según la escala que haya elegido previamente.

- Realice, por lo menos, 5 mediciones en cada probeta.

Figura 9. Partes del equipo digital para ensayo Rockwell.

Figura 10. Detalle de la carátula del equipo Rockwell analógico.

- Microdurómetro Vickers:

- Preparar la muestra para el ensayo.

- Asegurar la perpendicularidad del indentador con la superficie a probar, mediante el prensado de la muestra sobre plastilina en una placa, con ello se asegura que la superficie de la muestra es paralela a la platina.

- Colocar la muestra preparada sobre la platina.

- Colocar el disparador en su dispositivo.

- Colocar la pesa del valor a utilizar.

- Encender el microdurómetro (la luz estará en verde).

- Enfocar la muestra con el objetivo de 10x.

- Cambiar, por medio del revólver, del objetivo de 10x al indentador.

- Aplicar la carga, esto se logra al accionar el disparador (cuando se aplica la carga, la luz pasará de verde a roja).

- El microdurómetro, automáticamente, pasará de luz roja a ámbar, esto significa que la carga ha terminado de aplicarse y es necesario quitar la carga mediante un giro de la perilla (que se encuentra abajo al costado derecho del equipo) en sentido de las manecillas del reloj, de manera cuidadosa y lenta.

- Una vez retirada la carga, se gira el revólver al objetivo de 50x, se enfoca la indentación y se mide la diagonal mayor por medio de la escala interna del ocular, como lo indicará el instructor.

- Realice, por lo menos, 5 mediciones en cada probeta.

Figura 11. Partes del equipo para ensayo de microdureza Vickers.

Figura 12. Detalle del equipo Vickers.

RESULTADOS

Ensayo Brinell

| Ensayo | Material | Indentador (Q) | Diámetro del balín (D) | Carga (F) | Diámetro de huella (Di) | Dureza Brinell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Ensayo Rockwell

| Ensayo | Material | Tipo de indentador | Dimensión indentador | Carga (F) | Número de dureza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Ensayo Vickers

| Ensayo | Material | Tipo de indentador | Carga (P) | Diagonal generada (d) | Lectura de escala | Dureza Vickers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Algunos de los factores que influyen en la exactitud de los resultados de cualquier prueba de dureza por indentación son:

- Condición del marcador de muestras.

- Exactitud de la carga o esfuerzo aplicado.

- Cargas o esfuerzos aplicados con impacto.

- Condición de la superficie de la muestra.

- Espesor de la muestra.

- Forma de la muestra.

- Localización de las impresiones.

- Uniformidad del material.

A partir de estas consideraciones, contestar:

- ¿Cómo influyeron estos factores en los resultados de la práctica?

- Comparar y registrar los resultados de dureza obtenidos con los reportados por otras fuentes, para los materiales ensayados (anotar las fuentes consultadas).

- ¿Cómo fueron los resultados con base en el análisis comparativo realizado? Exponer ampliamente el comportamiento de los resultados.

- Mediante la siguiente gráfica, comparar la dureza aproximada entre los diversos valores obtenidos para cada material estudiado y dependiendo del tipo de ensayo:

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Con base en lo anterior, discutir el concepto de dureza de un material y su representación en las diferentes escalas manejadas, así como los casos de uso de cada método.

Elaborar una conclusión al respecto.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué se entiende por dureza de un material? ¿Tiene alguna influencia en la dureza la estructura, el tamaño de grano y la composición?

- Con los datos que se proporcionan a continuación y utilizando la ecuación para determinar el número de dureza Brinell, obtenga éste e indique el significado de cada término de la ecuación. Carga = 3000 Kgf; diámetro del penetrador = 10 mm; diámetro de la marca = 3.2 mm.

- ¿Cómo es posible modificar la dureza de un material?

- Es posible comparar los resultados de diferentes ensayos de dureza, ¿cómo se lograría esto?

- Mencione que acabado superficial deben tener las muestras en cada prueba de dureza.

- ¿En qué consiste la Microdureza Knoop?

BIBLIOGRAFÍA

- Anderson, J.C., Ciencia de los Materiales, 2a. edición, Limusa, 2000.

- Askeland, Donald R., Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 4ta edición, México, Thomson, 2004.

- Callister, William D., Materials Science and Engineering:  An Introduction,

6th edition, U.S.A., John Wiley & Sons, 2003.

- Callister, William D., Fundamentals of Materials Science and Engineering:  An Integrated Approach, 2nd edition, U.S.A., John Wiley & Sons, 2004.

- Mangonon, Pat L., The Principles of Materials Selection for Engineering Design, U.S.A., Prentice Hall, 1999.

- Smith, William F., Foundations of Materials Science and Engineering,

3rd edition, U.S.A., John Wiley & Sons, 2003.

- Shackelford, James F., Introduction to Materials Science for Engineers,

5th edition, U.S.A., Prentice Hall, 1999.

| Práctica 4 : | Ensayo de Impacto |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno estudiará los conceptos básicos del comportamiento mecánico de los materiales, tales como: ductilidad, fragilidad, temperatura de transición dúctil-frágil, tenacidad, tenacidad relativa y los factores que alteran estas propiedades.

INTRODUCCIÓN

El alumno deberá conocer los siguientes conceptos:

- Ensayo de Impacto: qué es, cuál es su función, cuándo se aplica y qué información proporciona.

- Normas que rigen el ensayo de impacto.

- Metodología de realización de las Pruebas de Charpy e Izod.

Las aplicaciones de los materiales en ingeniería son diversas, desde aquellas que se utilizan para diseño de componentes electrónicos hasta componentes para máquinas de forjado o prensado, donde los dados que se utilizan para ello deben resistir a los choques o golpes repentinos. Los efectos de estos choques pueden ser evaluados a través de una prueba o ensayo de impacto. En el ensayo de impacto las cargas máximas actúan instantáneamente y en algunos casos el esfuerzo al que se somete el material se puede realizar en condiciones parecidas a las de servicio.

Debido a que no es posible predecir o controlar todas las condiciones del ensayo de impacto, éste se utiliza mejor para la comparación y selección de los materiales que para obtener criterios de diseño. Este tipo de pruebas se utiliza en las industrias automotriz, aeronáutica y aeroespacial, que han encontrado que la prueba de alta resistencia al impacto, generalmente garantizará un servicio satisfactorio de las piezas que pueden experimentar cargas de choque o impacto.

Otros ejemplos que reciben estas condiciones de servicio son: tanques, recipientes a presión y tuberías, que generalmente fallan debido a impactos que reciben, o a las condiciones de trabajo a las que se someten.

Ensayo de Impacto Charpy.

Para poder seleccionar un material que resista un choque o golpe intenso y repentino, debe medirse su resistencia a la ruptura mediante una Prueba de Impacto (figura 1). En el ensayo de impacto, las cargas máximas actúan instantáneamente, en algunos casos, el esfuerzo al que se somete el material actúa en condiciones parecidas a las de servicio.

Figura 1. Equipo para ensayo de impacto

Para efectuar esta prueba, se deben maquinar muestras de forma y tamaño normalizados, según la norma ASTM E23-02a “Standard Test Method for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials”, que al sujetarse, serán rotas por un solo golpe de un péndulo para después medir la energía absorbida por la muestra durante la ruptura. El péndulo, con un peso P, se deja caer de una altura h produciendo un trabajo P x h. Dependiendo de la forma de la muestra, será el tipo de ensayo que se realice, ya sea del tipo Charpy o del tipo Izod.

Por lo general, la máquina de impacto tiene un péndulo oscilante de peso fijo, que es elevado a una altura estándar, dependiendo del tipo de muestra que se pretende probar.  A esa altura, con referencia al tornillo de banco, el péndulo tiene una cantidad definida de energía potencial. Cuando el péndulo se libera, esta energía se convierte en energía cinética hasta que golpea la muestra (figura 2).

En cualquier caso, Charpy o Izod, una parte de la energía del péndulo se utilizará para romper la muestra, provocando que el péndulo se eleve en el lado opuesto de la máquina a una altura menor que aquella con que inició su movimiento, desde ese mismo lado de la máquina.

Figura 2. Ensayo de impacto.

Cuando el péndulo golpea a la probeta, ésta absorbe una energía potencial cuyo valor es:

Energía de Impacto = E = P (H – h)  [kgf · m]

donde:

E = energía absorbida por la muestra durante la ruptura   [J].

H = altura inicial del péndulo   [m].

h = altura final del péndulo   [m]   (alcanzada después de realizado el ensayo).

Después de realizar este tipo de ensayo, los parámetros que se pueden evaluar son (figura 3):

- Ductilidad. Capacidad de un material para deformarse permanentemente, sin romperse cuando se le aplica una fuerza.

- Fragilidad. Capacidad de un material de presentar poca evidencia, o ninguna, de una deformación plástica antes de que ocurra la falla.

- Temperatura de transición de dúctil a frágil. Temperatura debajo de la cual un material se comporta de forma frágil en un ensayo de impacto. El cambio de dúctil a frágil también depende de la velocidad de deformación.

Figura 3. Gráfica Temperatura vs Energía de impacto

- Tenacidad. Medida cuantitativa de la energía necesaria para causar la ruptura de un material. Una forma de medir la tenacidad es la energía que absorbe un material durante el ensayo impacto.

- Tenacidad relativa al impacto. Es la energía absorbida por un material, por lo general con una muesca, durante la fractura y bajo las condiciones del ensayo de impacto. La tenacidad obtenida es relativa, debido a la existencia de la muesca en la probeta, la cual trabaja como un concentrador de esfuerzos y provoca que la fractura se presente en esa área.

En los materiales de ingeniería se presentan dos tipos de fractura que son: Dúctil y Frágil.

Para que exista una falla, el material debe estar sujeto a esfuerzos excesivos. En la fractura dúctil la deformación será plástica, por lo tanto son fracturas con absorción de energía relativamente alta. Este tipo de falla se caracteriza por la propagación estable de la grieta, esto quiere decir, que si se le quita la carga que produce la grieta, ésta dejará de crecer. A escala macroscópica la fractura presentará una superficie rugosa y, casi siempre, se encontrará rebaba cerca de los bordes de la fractura. A una escala microscópica, mostrará una apariencia picada y una fractura transgranular, esto es a través de los granos (figura 4).

Figura 4. Fractura dúctil

En la fractura frágil, la deformación plástica es mínima y la absorción de energía muy baja. Los factores que propician las fracturas frágiles son las temperaturas bajas, cargas aplicadas con rapidez y estados triaxiales de esfuerzos asociados con defectos o grietas. A una escala macroscópica, la superficie de la fractura tiende a ser plana, sin rebaba, a una escala microscópica, muestra una separación de los planos cristalográficos y una fractura intergranular; esto es entre los granos o a lo largo de los límites de grano (figura 5).

Figura 5. Fractura frágil

Características de la Probeta para el ensayo de Impacto Charpy:

La norma bajo la cual se rige este tipo de ensayo, establece que las muestras del tipo Charpy, o del tipo Izod, tendrán las siguientes características (figura 6):

- Es importante que las probetas estén bien maquinadas, para evitar concentradores de esfuerzo.

- La presencia de una muesca, o ranura, ocasiona combinación de esfuerzos multiaxiales en dirección perpendicular al mayor esfuerzo y una concentración de esfuerzos en la base de la ranura, por lo que la forma de la entalladura será la más exacta posible. La forma de la muesca puede ser en “V”, “U” o de “ojo de cerradura”.

Figura 6. Características de las probetas para ensayo tipo Charpy e Izod.

- Colocación de la probeta en la máquina. La posición de la probeta en el ensayo Charpy, es de una viga simplemente apoyada en dos puntos, donde el péndulo golpea la parte posterior de ésta, justo detrás de la muesca. La posición de la probeta en el ensayo Izod, es similar a la de una viga voladiza, donde el péndulo golpea la parte delantera de la muesca (figura 7).

Figura 7. Colocación de la probeta

Existen varios factores que afectan la propagación de la grieta, como pueden ser:

- Muesca. Es muy importante que las probetas estén bien maquinadas y la forma de la muesca sea la más exacta posible, así como, es necesario señalar el proceso de elaboración de la probeta, pues los valores de tenacidad relativa varían del centro a la periferia y también influye la orientación de la probeta respecto al sentido de la forja o laminación.

- Temperatura. Es muy importante la temperatura a la cual se efectúa la prueba, porque a mayores temperaturas el material presentará una fractura dúctil y a bajas temperaturas presentará una fractura frágil (figura 8 y 9).

- Dimensiones y formas. También afectan, ya que pueden requerirse energías de impacto menores para romper materiales de mayor espesor, así como, el que una grieta superficial permite absorber menores energías que una muesca en “V”.

Figura 8. Probetas de acero fracturadas y sus superficies a distintas temperaturas.

Figura 9. Superficies típicas de las fracturas: (A) Frágil, (B) Parte dúctil, parte frágil, (C) Dúctil

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Vaso de poliestireno expandido (unicel).

- Vasos de precipitado de 500 ml.

- Nitrógeno líquido.

- Hielo Seco.

- Alcohol.

- Acetona.

Equipo:

- Máquina para Ensayos de Impacto.

- Horno precalentado a 300 °C.

- Pinzas para horno.

- Guantes para horno.

- Pinzas de punta.

- 5  Probetas del tipo Charpy.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

El alumno someterá varias muestras al ensayo de impacto tipo Charpy para que observe el funcionamiento de la máquina y verifique la teoría. Los ensayos se realizarán siguiendo los pasos indicados a continuación:

- Sumergir una probeta del tipo Charpy dentro de un vaso de unicel que contenga nitrógeno líquido.

- Sumergir una probeta del tipo Charpy dentro de un vaso de precipitado que contenga alcohol con hielo seco.

- Sumergir una probeta del tipo Charpy dentro de un vaso de precipitado que contenga acetona con hielo seco.

- Introducir una probeta del tipo Charpy dentro de un horno precalentado a 300 °C, durante 10 minutos.

- Mantener una probeta a temperatura ambiente.

Para cada uno de los medios antes mencionados, y por separado, realizar los siguientes pasos relacionados con la figura 10:

- Colocar la carga del péndulo, según el material a probar, y los soportes en la base correspondiente, dependiendo del tipo de prueba de impacto que se vaya a realizar.

- Colocar la probeta en el soporte.

- Colocar la aguja indicadora en el valor de la lectura máxima de las escalas mostradas en la carátula del equipo, la cual será arrastrada durante el movimiento de la aguja que corresponde al péndulo en el momento de la realización de la prueba.

- Por medio de la manivela colocada en el volante del equipo, elevar el péndulo hasta la altura inicial, indicada en la carátula mediante una línea ubicada en el lado izquierdo superior de la misma.

- Soltar el péndulo mediante el tornillo de seguridad y la palanca, los cuales están colocados en el brazo del péndulo.

- Detener el vuelo del péndulo después de que ha alcanzado su altura final máxima del lado contrario de la altura inicial.

- Tomar la medida de la energía absorbida mediante la lectura de la aguja indicadora sobre la carátula del equipo.

Figura 10. Partes del equipo para ensayo de impacto.

Precauciones:

- No interponerse (antes, durante y después de realizar la práctica) con la trayectoria del péndulo.

- Dejar un espacio libre alrededor del equipo durante su operación.

- Evitar el contacto con el nitrógeno líquido.

- Tener cuidado con el horno y la probeta caliente, para así evitar posibles quemaduras.

RESULTADOS

- Captar imágenes de las probetas después de las pruebas para su posterior análisis (se sugiere contar con cámara para esta actividad).

- Capturar la información generada en la práctica en la siguiente tabla:

| Tipo de probeta | Peso dispuesto en el péndulo (P) | Altura inicial del péndulo (H) | Altura final del péndulo (h) | Energía absorbida (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Con base en lo anterior, el alumno discutirá y elaborará sus conclusiones, respecto a los diferentes conceptos relacionados con el ensayo de impacto de un material.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Con base en lo anterior, el alumno discutirá y elaborará sus conclusiones, respecto a los diferentes conceptos relacionados con el ensayo de impacto de un material.

CUESTIONARIO PREVIO

- Describa la forma de realizar un ensayo de impacto.

- ¿Qué diferencias existen entre los siguientes ensayos? a) Charpy e b) Izod.

- ¿Qué propiedad mecánica se obtiene al realizar un ensayo de impacto?

- Para el caso de los metales, cómo es (dibuje) el comportamiento de la Temperatura vs. Energía Absorbida. Explique el por qué de este comportamiento.

- ¿Cuál es la temperatura del nitrógeno líquido? Debido a la temperatura que presenta, qué medidas de prevención se deben considerar.

- ¿Cuál es la finalidad de la muesca en la probeta?

- ¿Podrán ser utilizados los mismos materiales en el Ecuador que en Siberia? Justifique su respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- Callister, William D., Materials Science and Engineering:  An Introduction, 6th ed., U.S.A., John Wiley & Sons, 2003.

- Callister, William D., Fundamentals of Materials Science and Engineering:  An Integrated Approach, 2nd edition, U.S.A., John Wiley & Sons, 2004.

- Smith, William F., Foundations of Materials Science and Engineering, 3rd ed., U.S.A., John Wiley & Sons, 2003.

- Shackelford, James F., Introduction to Materials Science for Engineers, 5th ed., U.S.A., Prentice Hall, 1999.

- Mangonon, Pat L., The Principles of Materials Selection for Engineering Design, U.S.A., Prentice Hall, 1999.

- Askeland, Donald R., Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 4ta ed., México, Thomson, 2004.

- Anderson, J.C., Ciencia de los Materiales, 2a. ed., Limusa, 2000.

| Práctica 5 : | Endurecimiento por deformación en frío |
| --- | --- |
| Duración 4 hrs. |

OBJETIVO

El alumno determinará los efectos que se producen en los metales al realizar deformación en frío, hasta llegar a la falla o reducción máxima de espesor.

INTRODUCCIÓN

El endurecimiento por deformación plástica, es un fenómeno por el cual un metal dúctil sufre endurecimiento al ser deformado. Generalmente también se le llama trabajo en frío debido a que se realizan las deformaciones a temperatura ambiente, con relación a la temperatura de fusión del metal.

El endurecimiento por deformación consiste en:

- El metal presenta dislocaciones en su estructura cristalina.

- Cuando se aplica una fuerza sobre el material, las dislocaciones se desplazan causando la deformación plástica.

- Al deformar el material, las dislocaciones aumentan en número.

- Al aplicar mayor deformación y por ende más dislocaciones se vuelve más difícil su desplazamiento.

- Al ser más difícil que las dislocaciones se muevan, se requiere de una fuerza mayor para generar mayores deformaciones. Se dice entonces que el material se ha endurecido.

Este fenómeno se explica en la curva esfuerzo vs deformación de un material.

Los metales presentan diferente capacidad de endurecimiento al ser deformados plásticamente (figura 1). Esta capacidad se mide con el coeficiente de endurecimiento (n).

((

Figura 1. Comparación de deformación plástica en frío y en caliente para un metal.

Una vez realizada la deformación plástica ha causado el incremento de dislocaciones por lo que si se necesita liberar dislocaciones es necesario aplicar un tratamiento térmico para liberar los esfuerzos atrapados.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Material (aluminio y latón), secciones de 5 cm.

Equipo:

- Equipo para laminar.

- Arco con segueta.

- Flexómetro.

- Calibrador.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Formar equipos de trabajo.

- Preparar probetas o piezas de trabajo de aluminio (Al-1100, 99% Al) y latón (70% Cu, 30% Zn).

- El profesor explica sobre el funcionamiento de la laminadora, la forma de operarla y las medidas de seguridad.

- Realizar de 2 a 8 pasos de laminación con una reducción del 15% respecto al espesor del material (R=(Lo-Lf)/Lo).

- Realizar el punto anterior hasta llegar a la fractura o espesor mínimo del material.

- Para cada paso, medir el espesor y la longitud finales del material y tomar la lectura de la carga que aplicó la laminadora empleando el lector de carga.

- Después de cada paso de laminación, se deberá cortar una sección de la misma probeta empleada en el proceso de laminación de 1 cm en la dirección que se lamina.

- Al concluir las deformaciones, realizar ensayos de dureza en cada una de las secciones cortadas, comprobando así, el mecanismo de endurecimiento por deformación que se presenta en el material.

- Calcular porcentaje de deformación.

- Recopilar la información.

- Obtener resultados.

RESULTADOS

- Completar las siguientes tablas con los datos obtenidos durante el experimento (si es necesario agregar más renglones):

| Aluminio |
| --- |
| No. de ensayo | Longitud inicial | Longitud final | Espesor inicial | Espesor final | Carga aplicada | Dureza |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

| Latón |
| --- |
| No. de ensayo | Longitud inicial | Longitud final | Espesor inicial | Espesor final | Carga aplicada | Dureza |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Una vez terminados los ensayos, calcular el porcentaje de deformación (reducción).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- A partir de los resultados, hacer un análisis de la relación que existe entre el número de deformaciones (pasadas) e incremento de dureza.

- ¿Existe alguna variación en la carga registrada? ¿Por qué? Explique.

- ¿Existe alguna diferencia entre el porcentaje de deformación (reducción) calculado y el medido en los experimentos? ¿Por qué?

- ¿Cómo se determina el coeficiente de endurecimiento por deformación (n)?

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

A partir de los resultados y análisis de resultados, concluir con justificaciones técnicas lo sucedido a los materiales.

¿Se considera como beneficio o problema el endurecimiento por deformación? Explicar.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué es laminación?

- ¿Qué es deformación en frío?

- ¿Qué tipos de material se pueden deformar?

- ¿Cómo se calcula la deformación en frío?

BIBLIOGRAFÍA

- Smith, F. William, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, Mc Gram Hill, 2004.

- Askeland, Donald R., La Ciencia e Ingeniería de los Materiales, México, Editorial Iberoamericana, 1987.

- Van, Vlack, Lawrence H., Materiales para Ingenieros, México, Editorial CECSA, 1980.

| Práctica 6 : | Diagramas de Equilibrio |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

Con la realización de esta práctica el alumno comprenderá el significado y uso de los diagramas de equilibrio binarios en Ingeniería, así como su elaboración.

INTRODUCCIÓN

Los materiales en estado sólido pueden estar formados por varias fases. La combinación de estas fases define muchas de las propiedades que tendrá el material. Ante estas circunstancias es necesario contar con una herramienta teórica que permita describir las fases que están presentes en él, conocida como “Diagrama de fase”.

Las fases sólidas en un material tienen las siguientes características:

- Los átomos que forman la fase tienen la misma estructura o arreglo atómico.

- La fase tiene la misma composición química en todo su volumen.

- Presentan las mismas propiedades físicas.

- Poseen una interfase definida con su entorno.

Cabe mencionar que los materiales puros solamente poseen una fase, sin embargo las aleaciones pueden poseer dos o más fases presentes al mismo tiempo. Una aleación se define como una solución en estado sólido, siendo esta última la mezcla de dos o más elementos químicos.

Un diagrama de fases es un mapa  que describe las fases presentes en un material en función de variables termodinámicas. Al mezclar dos o más elementos para formar una aleación, se pueden presentar los siguientes casos:

- Existe solubilidad ilimitada produciendo una fase sólida. Por ejemplo el cobre y níquel tienen solubilidad ilimitada, formando una sola fase en estado sólido.

- Existe solubilidad limitada, lo cual significa que uno de los componentes puede disolverse hasta cierto límite en el otro. Como caso particular el cobre y el zinc tienen solubilidad limitada generándose varias fases en estado sólido.

Una aleación binaria está formada únicamente por la mezcla de dos componentes, donde la cantidad en que cada componente está presente en la mezcla se cuantifica por medio del porcentaje en peso de acuerdo a la siguiente expresión:

Un diagrama de fase es un gráfico en cuyo eje vertical se mide la temperatura y en el eje horizontal se mide el porcentaje en peso de los componentes que forman la aleación figura 1.

Figura 1. Diagrama de equilibrio binario de una aleación Cu-Ni.

Un diagrama de fases permite obtener información como:

- Las fases presentes en la aleación en función de la temperatura y la composición química.

- La composición química de las fases presentes. Teniendo dos casos:

- Si la aleación posee una fase, la composición de la fase es igual a la composición de la aleación.

- Si la aleación tiene dos fases, la composición de cada una de ellas se encuentra en la zona de mezcla.

- La cantidad de cada fase en fracción o porcentaje, con respecto a la masa total de la aleación. Para ello es necesario la utilización de la regla de la palanca. (figura 2)

Figura 2. Aplicación de la regla de la palanca para un diagrama de equilibrio binario.

Durante la solidificación de las aleaciones ocurre la segregación, en donde la composición química del sólido que se forma primero es diferente a la del sólido que se forma al final, teniendo que la composición química de la parte sólida no es uniforme, en las aleaciones este fenómeno propicia que las propiedades mecánicas de la pieza tampoco sean uniformes.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- 6 Tubos de ensaye.

- 3 Pinzas para tubo de ensaye.

- 3 Soportes Universales.

- 3 Termómetros.

- 3 Lámparas de Alcohol.

- Cronómetro.

Reactivos:

- Sobres de Naftalina (() y β-Naftol con las siguientes concentraciones:

- 100% (   0% (

- 80% (    20% (

- 60% (    40% (

- 40% (    60% (

- 20% (    80% (

- 0% (     100% (

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Graficar curvas de enfriamiento de forma experimental, estas representan la variación de la temperatura en un sistema en función del tiempo (10 o 15 segundos), considerando las mismas condiciones de extracción de calor para cada una de las concentraciones especificadas en el apartado de material y equipo.

- Integrar tres brigadas con el total de alumnos del grupo.

- Cada brigada debe registrar los datos obtenidos de dos concentraciones del total de las propuestas.

- Colocar el tubo de ensaye en el soporte universal y sujetar.

- Colocar dentro de cada tubo de ensaye el contenido de un sobre (Naftalina (() y β-Naftol).

- Colocar dentro del tubo de ensaye un termómetro que no toque las paredes del tubo.

- Colocar por debajo del tubo de ensaye la lámpara de alcohol y prender la mecha.

- Calentar hasta llegar a los 160°C y una vez alcanzada dicha temperatura, retirar la lámpara de alcohol.

- A partir de los 160°C, hacer mediciones cada 10 o 15 segundos registrando la temperatura hasta llegar a los 50°C (Tabla 1).

- Con los datos registrados realizar las curvas de enfriamiento.

- Identificar los puntos de cambio de fase y registrarlos para posteriormente generar el diagrama de fases binario.

RESULTADOS

- Llenar la siguiente tabla con los datos obtenidos:

Tabla 1. Registro de Temperaturas de cada concentración.

- Graficar los resultados de la Tabla 1 para cada una de las concentraciones, teniendo un total de 6 gráficas (Temperatura vs Tiempo).

Ejemplo. Gráfica curva de enfriamiento:

Gráfica1. Concentración 100%(

- Con las 6 curvas de enfriamiento obtenidas, realizar el diagrama de equilibrio correspondiente, graficando Temperatura vs % de Concentración.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Con base en las gráficas generadas, identificar las zonas que se presentan durante el proceso de solidificación (liquidus, zona de mezcla y solidus).

- Discutir la importancia de generar diagramas de equilibrio así como la utilidad para identificar las diferentes fases existentes en una mezcla, correlacionando con la regla de la palanca.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar conclusiones y comentarios con base en lo realizado en esta práctica.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué es un Diagrama de Equilibrio?

- ¿A qué se le denomina línea de Liquidus y Solidus?

- ¿Qué variables intervienen en su construcción?

- ¿Qué se entiende por "Fase"?

- ¿En qué consiste la Regla de Fases de Gibbs?

- Describa en qué consiste la Regla de la Palanca.

- Defina que es el límite de solubilidad.

- Defina punto invariante.

BIBLIOGRAFÍA

- Callister, William D., Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, 2da ed.,  México, Limusa Wiley, 2009.

- Smith, William F. y Hashemi Javad, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. Cuarta Edición, México, Mc Graw Hill – Interamericana, 2006.

- Schaffer, Saxena y Antolovich Sanders Warner, Ciencia y Diseño de Materiales para Ingeniería, México, CECSA, 2006.

| Práctica 7 : | Metalografía de los aceros |
| --- | --- |
| Duración 4 hrs. |

OBJETIVO

El alumno comprenderá y aplicará el método de preparación de las muestras metalográficas, realizará la observación microestructural y la relacionará con sus propiedades mecánicas.

INTRODUCCIÓN

La metalografía es la disciplina que estudia microscópicamente las características estructurales de un metal o aleación para relacionarlas con las propiedades físicas y mecánicas de los mismos, como lo es el tamaño de grano, forma y distribución de las fases que comprenden la aleación, y de las inclusiones no metálicas como sopladuras, micro cavidades de contracción, escorias, así como la presencia de segregaciones y otras heterogeneidades que tienen gran efecto sobre las propiedades mecánicas y el comportamiento general de un metal. La microestructura revelará el tratamiento mecánico y térmico del material y, bajo un conjunto de condiciones dadas, podrá predecirse su comportamiento esperado.

La experiencia ha demostrado que el éxito en el estudio microscópico depende en gran parte del cuidado que se tenga para preparar la muestra y el objetivo es obtener una superficie plana, sin rayaduras, semejante a un espejo y así poder obtener un diagnóstico y/o un pronóstico.

El examen metalográfico puede realizarse antes de que la pieza sea destinada a un fin, a los efectos de prevenir inconvenientes durante su funcionamiento, o bien puede ser practicado sobre piezas que han fallado en su servicio, es decir, piezas que se han deformado, roto o gastado. En este caso la finalidad del examen es la determinación de la causa que produjo la anormalidad.

En las siguientes imágenes se pueden observar algunas de las muestras que es posible obtener con esta técnica y la información que proporciona:

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Lijas de carburo de silicio con tamaño de grano 180, 220, 360, 400, 500 y 600.

- Probetas de diferentes aceros para identificar.

- Reactivos de ataque.

Equipo:

- Cortadora.

- Esmeril.

- Desbastadora.

- Pulidora.

- Microscopios metalográficos.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Para realizar un examen metalográfico, es necesario aplicar el siguiente método:

- Selección de la muestra - La selección de una muestra para estudio microscópico puede ser para investigar una falla o un material desconocido. Si es por falla, se debe escoger la muestra lo más próxima al área afectada, de otra forma, si es para caracterizar un material, se toma una sección normal o aleatoria de la muestra.

- Corte - El corte se realizará cuando la pieza presente dimensiones muy grandes o formas complicadas que dificultan la preparación de los pasos subsecuentes. También se debe cuidar que al realizar el corte no incremente la temperatura, ya que ésta puede modificar su microestructura; el corte se puede realizar de forma mecánica (figura 1) o manual.

Figura 1. Cortadora

- Montaje - Cuando las muestras son pequeñas o de forma irregular deben montarse en resinas para facilitar el pulido intermedio y final. Ejemplo: alambres, varillas pequeñas, muestras de hojas metálicas, secciones delgadas, etc.

El montaje se puede realizar en caliente: se coloca la muestra y la resina seleccionada (baquelita) en el cilindro de moldeo, se aplica temperatura aumentando gradualmente, hasta 150°C y se ejerce una presión de moldeo de 4000 psi. Una vez que la baquelita está adherida y curada a la muestra, se retira del cilindro de moldeo (Para más detalleconsultar con su profesor de laboratorio).

Figura 2. Montaje de muestra

- Desbaste - El desbaste se lleva a cabo con la finalidad de preparar la superficie, obteniendo un rayado uniforme. Para realizar esta actividad se debe hacer uso de un esmeril y continuar con lijas de grano grueso.

Figura 3. Ejemplo de desbaste

- Pulido - El pulido se divide en pulido intermedio (Figura 2) y pulido fino. El primero consiste en obtener de forma gradual, un rayado de acabado fino, la actividad se lleva a cabo con lijas de carburo de silicio, con las cuales el procedimiento de pulido debe ser realizado en forma perpendicular al pulido o desbaste anterior. Las lijas se emplean en forma consecutiva desde el número 80, 180, 250, 300, 400, 500, 600.

Figura 4. Lijadora

Por otra parte el pulido fino (Figura 3) se realiza con alúmina hasta alcanzar el acabado espejo, esta operación se divide en dos etapas:

- Alúmina de color gris (20 micras de diámetro).

- Alúmina de color blanco (0.5 micras de diámetro).

Figura 5. Pulido fino

- Ataque - El ataque es de tipo químico y consiste en cubrir la zona preparada (acabado espejo), con una solución química que debe ser acorde al tipo de metal por observar. El ataque muestra las características estructurales del metal, como se muestra en los ejemplos de la introducción.

Aplicando la metodología indicada en las líneas anteriores, realiza la siguiente secuencia de acuerdo a como corresponda para realizar la preparación metalográfica en esta práctica.

- Proporcionar muestras de trabajo seleccionadas a los alumnos, con la finalidad de analizar varios materiales.

- Cortar la muestra (el tamaño deberá ser representativo).

- Si el material se cortó con cinta sierra, esmerilar para disminuir el rayado.

- Realizar el pulido intermedio con lijas, empezar con un tamaño de grano de 180 y llegar al 600. Con cada cambio de lija, girar la pieza 90° para generar el nuevo acabado.

- Realizar el pulido fino con alúmina fina (alúmina gris de 20 micras de diámetro y alúmina blanca de 0.5 micras de diámetro), hasta obtener un acabo espejo en la cara de la pieza de trabajo.

- Hacer el análisis metalográfico. En la primera fase, observar la pieza para determinar si presenta inclusiones, de qué tipo son y qué acabado tiene la pieza (figura 6.a).

- Realizar el ataque químico de acuerdo al material. Para los aceros se aplica NITAL (Acido nítrico 2% y alcohol metílico 98%).

- Observar en el microscopio las fases presentes en la microestructura y tamaño de grano por pulgada cuadrada (figura 6.b).

- Plasmar los resultados.

| a) | b) |
| --- | --- |
| Figura 6. Microscopio metalográfico a) no invertido y b) invertido. |

RESULTADOS

Primera etapa del análisis: Muestra pulida sin ataque.

| Muestra | ¿Presenta inclusiones? | ¿De qué tipo son las inclusiones? | ¿Qué acabado tiene la pieza? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Segunda etapa del análisis: Muestra con ataque químico.

| Muestra | Tipo de ataque químico | Número de aumentos | Tamaño de grano | Fases presentes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

- Con base en tus resultados realiza un análisis comparativo e identifica el tipo de acero que corresponde a las metalografías realizadas.

- Justifica ampliamente tus aseveraciones.

Nota: Auxiliarse de metalografías disponibles y diferentes fuentes.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Elaborar las conclusiones y comentarios de acuerdo con el estudio que se realizó.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué se entiende por metalografía? ¿Cuál es su campo de aplicación?

- Mediante la observación microscópica, ¿Qué es lo que se puede determinar de una muestra metálica?  (por ejemplo, un acero).

- Describir brevemente las etapas necesarias para preparar una muestra metalográfica.

- ¿Qué es el Nital en la metalografía?, ¿para qué se utiliza?

- Mencionar algunas diferencias existentes entre un microscopio metalúrgico y uno de tipo biológico.

- Indicar los principales cuidados en la operación de un microscopio óptico.

- Mencionar, al menos, dos métodos para determinar el tamaño de grano de una muestra.

- Indicar cuáles son los reactivos empleados para el ataque químico de aceros al carbono, aleaciones de aluminio y aleaciones de cobre.

BIBLIOGRAFÍA

- American Society for Metals, Metals Handbook, Vol. 10, Materials Characterization, 9ht ed., American Society for metals, EUA, 1986.

- Askeland, Donald R., La Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Editorial Iberoamericana, México, 1987.

- Van Vlack, Lawrence H., Materiales para Ingenieros, Editorial CECSA, México, 1980.

- CAD CAE - INGENIERIA LTDA. Análisis Metalográfico, en ULR= http://www.cad-cae.com/analisis04.html., consultado el 16 de enero del 2012.

| Práctica 8 : | Tratamientos Térmicos |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno conocerá los tratamientos térmicos más comunes, entendiendo su fundamento básico y sus efectos sobre los materiales y sus propiedades.

INTRODUCCIÓN

A través de los tratamientos térmicos es posible modificar las propiedades de los materiales, mediante alteraciones de su estructura, para así desempeñar con garantía los trabajos demandados; las aleaciones de tipo ferroso son las que mejor se prestan para ello.

El tratamiento térmico consiste en calentar el acero a una temperatura determinada, mantenerlo a esa temperatura durante un cierto tiempo hasta que se forme la estructura deseada y luego enfriarla a la velocidad conveniente. Los factores temperatura-tiempo deben ser muy bien estudiados dependiendo del material, tamaño y forma de las piezas.

Con el tratamiento térmico conseguiremos modificar microscópicamente la estructura interna de los metales, produciéndose transformaciones de tipo físico, cambios de composición y propiedades, permitiéndonos conseguir los siguientes objetivos:

- Estructura de mejor dureza y maquinabilidad.

- Eliminar tensiones internas y evitar deformaciones después del mecanizado.

- Estructura más homogénea, máxima dureza y resistencia posible.

- Variar algunas de las propiedades físicas.

El tratamiento térmico en el material es uno de los pasos fundamentales para que pueda alcanzar las propiedades mecánicas para las cuales fue diseñado.

Este  tipo de tratamiento consiste en el calentamiento y enfriamiento del material en su estado sólido para cambiar sus propiedades físicas. Con el tratamiento térmico adecuado se pueden reducir los esfuerzos internos, el tamaño de grano, incrementar la tenacidad o producir una superficie dura con un interior dúctil.

Algunos de los tratamientos térmicos en los metales son:

- Temple

El temple se utiliza para obtener un tipo de aceros de alta dureza con microestructura  martensítica. Se trata de elevar la temperatura del acero hasta una temperatura cercana a 1000ºC y posteriormente someterlo a enfriamientos rápidos o bruscos y continuos en agua, aceite o salmuera.  La capacidad de un acero para transformarse en martensita durante el temple depende de la composición química del acero y se denomina templabilidad. Al obtener aceros martensíticos, en realidad, se pretende aumentar la dureza, el problema es que el acero resultante será muy frágil y poco dúctil, porque existen altas tensiones internas.

- Revenido

El revenido es el tratamiento térmico que sigue al temple. Consiste en calentar la pieza templada hasta cierta temperatura, para reducir las tensiones internas que tiene el acero martensítico (de alta dureza). De esto modo, evitamos que el acero sea frágil, sacrificando un poco la dureza. La velocidad de enfriamiento es, por lo general, rápida.

- Recocido

El recocido consiste en calentar un material hasta una temperatura de transformación austenítica y posteriormente enfriarlo lentamente. Se utiliza, al igual que el caso anterior, para aliviar esfuerzos internos producto del endurecimiento por deformación, los cuales son:

- Eliminar tensiones del temple.

- Aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad del acero.

Recocido se lleva a cabo de la siguiente forma:

- Se mantiene la probeta de acero a la temperatura del horno aproximadamente entre 45 a 60 minutos.

- Se enfría gradualmente dentro del horno hasta temperatura ambiente.

- Normalizado

Este tratamiento se emplea para eliminar tensiones internas sufridas por el material tras una conformación mecánica, tales como una forja o laminación para conferir al acero, propiedades que se consideran normales de su composición. El normalizado se practica calentando rápidamente el material hasta una temperatura crítica y se mantiene en ella durante un tiempo. A partir de ese momento, su estructura interna se vuelve más uniforme y aumenta la tenacidad del acero. El medio de enfriamiento es a la atmósfera, una vez transcurrido el tiempo dentro del horno (45 – 60 min).

Figura 1. Horno para tratamientos térmicos.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- Aceite para temple.

- Salmuera.

- Agua.

- Muestras de diferentes aceros.

- Lijas.

- Pulidora.

- Alúmina blanca y alúmina gris.

Equipo:

- Horno para tratamientos térmicos.

- Pinzas.

- Guantes de asbesto.

- Soporte de cerámica refractaria.

- Desvastadora.

- Durómetro Rockwell.

- Microscopio metalográfico.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Previo al tratamiento térmico, realizar las siguientes pruebas en la pieza de trabajo: determinación de la dureza, microestructura presente en el material (sin tratamiento térmico).

Procedimiento para el tratamiento térmico:

- Calentar el horno hasta alcanzar 850°C.

- Cuando se haya alcanzado la temperatura estimada colocar dentro del horno la probeta.

- Una vez colocadas las muestras de acero, dejar por un tiempo aproximado de 30 minutos por cada pulgada de espesor. (Figura 2)

Figura 2. Piezas en el horno.

- Sacar la probeta del horno una vez que haya alcanzado la temperatura de temple. (Figura 3)

Figura 3. Retirando probeta del horno.

- Introducir la probeta en aceite, agua o salmuera según sea el caso.

Figura 4. Colocar la probeta en agua, aceite o salmuera.

- Determinar con el profesor el tipo de tratamiento térmico que será aplicado en cada probeta (recocido, temple, normalizado) y aplicar el procedimiento correspondiente indicado en la introducción.

- Posteriormente al tratamiento térmico de la probeta, realizar nuevamente el estudio de dureza y metalografía.

RESULTADOS

Realizar el estudio comparativo de los resultados obtenidos en las probetas antes del tratamiento térmico y después del tratamiento térmico (Perfil de durezas y obtención de imágenes de la microestructura).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para analizar los resultados contestar, las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el mecanismo por el cual los tratamientos térmicos cambian las propiedades mecánicas de los metales?

- ¿Qué cambios se presentan en la microestructura y por qué influyen estos en las propiedades mecánicas?

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Elaborar de acuerdo a los resultados obtenidos las conclusiones y/o comentarios pertinentes.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué son los tratamientos térmicos? ¿Cuál es la metodología para aplicarlos?

- ¿Qué aplicaciones tienen los tratamientos térmicos?

- ¿Cuál es la temperatura que se debe aplicar para el tratamiento térmico de los aceros?

- Mencionar los principales cuidados que se deben de considerar al trabajar con hornos para tratamiento térmico.

BIBLIOGRAFÍA

- Donald R. Askeland, Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Iberoamericana.

- http://www.ecured.cu/index.php/Tratamiento_t%C3%A9rmico_de_los_metales

| Práctica 9 : | Identificación de Plásticos |
| --- | --- |
| Duración 2 hrs. |

OBJETIVO

El alumno podrá aplicar una metodología para identificar los plásticos más utilizados actualmente en la industria, con base en sus propiedades físicas y químicas.

INTRODUCCIÓN

Existen muchos tipos de materiales poliméricos que son familiares y que tienen gran número de aplicaciones, entre las que se incluyen: plásticos, elastómeros, fibras, recubrimientos, adhesivos, espumas y películas. Dependiendo de sus propiedades, un polímero puede utilizarse en dos o más de estas aplicaciones. Por ejemplo, un plástico, si se entrecruza y se utiliza por debajo de su temperatura de transición vítrea, puede comportarse satisfactoriamente como un elastómero, por otro lado un material fibroso se puede utilizar como plástico si no está trefilado.

La categoría de los plásticos se divide en termoplásticos y termoestables, y posiblemente incluyen el mayor número de materiales poliméricos diferentes. Los plásticos tienen una amplia variedad de combinaciones de propiedades; algunos son muy duros y frágiles, otros son flexibles y presentan tanto elasticidad como plasticidad al estar sometidos a un esfuerzo, y a veces, experimentan gran deformación antes de la rotura.

Los polímeros termoplásticos son materiales sólidos a temperatura ambiente, pero si se les calienta a temperaturas de unos cuantos cientos de grados, se vuelven líquidos viscosos. Esta característica permite que adopten formas de productos de modo fácil y económico. Se pueden sujetar repetidas veces al ciclo de calentamiento y enfriamiento sin que el polímero se degrade en forma significativa.

Los productos termoplásticos incluyen artículos moldeados y extruidos, fibras, películas, hojas, materiales de empaque, pinturas y barnices. Dentro de este grupo encontramos:

- Acetales POM (poliacetal o polioximetileno): Tiene mucha rigidez, resistencia, tenacidad y resistencia al desgaste. Punto de fusión alto, poca absorción de la humedad e insoluble en solventes comunes a temperatura ambiente. Se usa para elaborar componentes automotrices como manijas, carcasas de bombas y piezas similares, armazones de aparatos y componentes de maquinaria.

- Acrílicos PMMA (polimetilmetacrilato): Su principal propiedad es su transparencia. Algunos ejemplos son lentes para las luces traseras de automóviles, instrumentos ópticos y ventanas de aviones. Su limitación es que, en comparación con el vidrio, tiene una resistencia a las rayaduras mucho menor. Otros usos es en ceras para pisos y pinturas de emulsión de látex.

- Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno ABS: Es usado en la ingeniería por sus propiedades mecánicas como en componentes de automóviles, aparatos, máquinas de oficina, tubos, accesorios, etc.

- Celulosas CA (acetato de celulosa): Se produce en forma de hojas para envolver, película para fotografías y piezas moldeadas.

- Celulosas CAB (celulosa de acetato butirato): Cuenta con mayor resistencia al impacto que el CA y menos absorción de humedad.

- Fluoropolímeros PTFE (politetrafluoretileno): Es usualmente conocido como teflón. Es resistente en extremo al ataque químico y ambiental, no le afecta el agua, posee buenas propiedades eléctricas, buena resistencia al calor y coeficiente de fricción muy bajo. Estas dos últimas propiedades han extendido su uso en trastos de cocina antiadhesivos; otras aplicaciones son cojinetes que no requieren lubricación.

- Poliamidas PA: Los más importantes son los nylons. Es fuerte, muy elástico, inflexible, resistente a la abrasión y autolubricante, una desventaja es que absorbe el agua lo que implica la degradación de sus propiedades. La mayoría de sus aplicaciones es en fibras para tapetes, ropa y cuerdas de neumáticos, otro uso es como sustituto de los metales en cojinetes, engranes y piezas similares en las que se necesita resistencia y fricción baja.

- Policarbonato PC: Tiene tenacidad elevada y buena resistencia al escurrimiento plástico, resistente al calor, se puede usar a temperaturas cercanas a los 125º C, es transparente y resistente al fuego. Se usa en piezas moldeadas para maquinaria, carcasas para máquinas de oficina, impulsores de bombas, cascos de seguridad y discos compactos, así como en ventanas y parabrisas.

- Poliésteres PET (tereftalato de polietileno): Puede ser amorfo o estar cristalizado parcialmente. Las aplicaciones importantes incluyen contenedores de bebidas moldeados por soplado, películas fotográficas y cintas magnéticas de grabación, también se usa como fibra para telas.

- Polietileno PE: Tiene un bajo costo, inerte químicamente, fácil de procesar. Se encuentra disponible en varios grados: LPDE (polietileno de baja densidad) usado en hojas, películas y aislamiento de alambres y el HDPE (polietileno de alta densidad) usado en botellas, tubos y enseres domésticos por ser más rígido y fuerte.

- Polipropileno PP: Se usa especialmente en el moldeo por inyección y en bisagras de una pieza que pueden sujetarse a un número elevado de ciclos de flexión sin que fallen. Es el más ligero de los plásticos y su resistencia al peso es elevada.

- Poliestireno PS: Es transparente, se colorea con facilidad y se moldea con rapidez, pero a temperaturas elevadas se degrada y varios solventes lo disuelven. Debido a estas características, se le agrega caucho para crear el HIPS (poliestireno de alto impacto) que tiene alta tenacidad. El PS se usa en aplicaciones de moldeo por inyección y para empacar en forma de espuma.

- Cloruro de polivinilo PVC: Se utilizan plastificadores para obtener termoplásticos que van del PVC rígido al flexible, el rango de propiedades hace que sus aplicaciones incluyan tubos rígidos, accesorios, aislamiento de alambres y cables, películas, hojas, empaques de comida, pisos y juguetes.

Los polímeros termofijos o termoestables, no toleran ciclos repetidos de calentamiento. Cuando se calientan de inicio, se suavizan y fluyen de modo que se pueden moldear, pero las temperaturas elevadas también producen una reacción química que endurece el material y lo convierte en un sólido que no se puede fundir. Si se le vuelve a calentar, se degrada y carboniza, en vez de suavizarse.

Los de mayor importancia comercial son los termoplásticos, pues constituyen alrededor del 70% del peso total de todos los polímeros sintéticos que se producen.

MATERIAL Y/O EQUIPO NECESARIO

Material:

- 4 vasos de precipitado de 250 ml.

- 150 ml de alcohol.

- 2 cajas de petri.

- 2 lámparas de alcohol.

- Encendedor o cerillos.

- 60 gr de sal.

- Diferentes productos de plástico, proporcionados por los alumnos.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

En esta práctica la metodología que se propone consiste en realizar diferentes ensayos para identificar el tipo de plástico con el que se trabaja, este procedimiento se seguirá para todas las piezas de plástico, con base en las siguientes pruebas (se sugiere trabajar con tres o cinco piezas diferentes de plástico):

Observar y manipular el material de prueba para determinar si el elemento es rígido, semi-rígido o flexible; además de identificar si es transparente, traslucido u opaco.

- Utilizar soluciones, con las cuales se observará si cada uno de los tipos de plástico de prueba es capaz de flotar en: agua, salmuera o alcohol.

- Analizar si el plástico es fácil de incendiar, se autoextingue o continúa incendiándose. Observar el color de la flama, el humo que desprende, funde y/o gotea, empleando una lámpara de alcohol y unas pinzas.

- Se propone que cada uno de los ensayos siguientes sean registrados en la tabla 2 para su identificación final. En seguida se listan las características que deben analizarse y a su vez te puedes apoyar en la tabla 1:

- Propiedades mecánicas (rígido, semirígido o flexible).

- Propiedades ópticas (transparente, traslucido u opaco).

- Densidad (flota en agua, en solución alcohólica, en solución salina, no flota).

- Capacidad de combustión (fácil de incendiar o difícil).

- Duración de la flama (plásticos que continúan ardiendo, autoextinguen).

- Color de la flama (amarilla o azul).

- Alteración de la muestra (funde, funde y gotea o carboniza).

- Color de los humos (blanco o negro).

Nota: Si durante las pruebas detectas olores intensos y desagradables, desiste de continuar con la prueba y consulta al profesor (para evitar cualquier tipo de intoxicación).

Ejemplo:

Nota: A manera de ejemplo aplica la metodología de la figura 1 relativa a la identificación del tipo de plástico empleado en las bolsas de supermercado.

Figura 1. Ejemplo para bolsa de supermercado

El ejemplo de la bolsa de supermercado es efectivo, ya que se ha comprobado que al revisar y evaluar los ensayos para este elemento, se logra determinar el material con el que se elaboran dichos productos.

RESULTADOS

Con base en el siguiente formato elige el tipo de plástico que cumple las características evaluadas.

| Diagrama general de comportamiento |
| --- |
| Rígidos | Semirígidos | Flexibles |
| PMMA PUR-R SAN EP MF PF EPS UP | POM PBT PEAD ABS PET PP PVC-R PC UP-FV PA 6 PSMI UHMWPE PA 6/6 PSAI | EVA PEBD PVC-F PUR-F SB TIPU TPE SI |
| Transparentes | Translúcidos | Opacos |
| PMMA PC PVC-F PS PVC-R PET SAN EP SB UP | POM PSMI PP CA PET TPU EVA PEAD UP-FV PA 6 PEBD PA 6/6 UHMWPE | ABS PUR-F PTE PUR-R MF PF PBT TPU PSAI SI EPS |
| Flotan en el agua | No flotan en solución alcohólica | Flotan en solución diluida | Flotan en solución concentrada | No flotan |
| EVA PEBD PTE PP EPS PUR-F PEAD PUR-R UHMWPE | EVA PTE PEAD | ABS PS SAN PSMI SB PSAI | PMMA PVC-F PA 6 PA 6/6 PC | POM TPU CA EP PVC-R PF MF UP PBT UP-FV PET SI |
| Difíciles de incendiar | Fáciles de incendiar |
| MF UHMWPE PA 6 EP PA 6/6 PF PC SI PET | POM SAN PSAI PUR-R CA SB EPS TPU PMMA TPE PEAD UP ABS PBT PEBD UP-FV PVC-F PS PP PVC-R PSMI PUR-F |
| Continúan ardiendo | Autoextinguen |
| POM SB PSAI PUR-F CA TPE EPS PUR-R EVA PBT PEAD TPU PMMA PET PEBD UP ABS PS UHMPE UP-FV SAN PSMI PP | PVC-F PC PVC-R EP MF PF PA 6 SI PA 6/6 |
| Flama amarilla | Flama azul |
| CA SB PSMI TPU PMMA TPE PSAI EP ABS MF EPS PF PVC-F PBT PET UP PVC-R PC PUR-F UP-FV SAN PS PUR-R SI | POM PEAD EVA PEBD PA 6 UHMWPE PA 6/6 PP |
| Funden | Funden y gotean | Carbonizan |
| CA SB ABS PC PVC-F OS PVC-R PSMI SAN PSAI | POM EPS EVA PET PMMA PEAD TPE PEBD PA 6 UHMWPE PA 6/6 PP PBT TPU | MF PF PUR-F UP PUR-R UP-FV EP SI |
| Humos blancos | Humos negros |
| POM PEBD EVA UHMWPE PMMA PP MF PUR-F PA 6 TPU PA 6/6 SI PEAD | ABS PBT PUR-R PVC-F PC EP PVC-R OS PF SAN PSMI UP SB PSAI UP-FV TPE EPS |

Tabla 1. Diagrama general de comportamiento de plástico.

Utiliza el siguiente formato para relacionar los elementos evaluados:

Tabla 2. Registro de datos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Con la aplicación de esta práctica se puede concluir que, identificar materiales plásticos es un trabajo que requiere desarrollar la habilidad y la experiencia, para obtener un resultado confiable, sin perder de vista que este es un método, entre varios más, para lograr una caracterización precisa.

Revisar bibliografía, para comparar los resultados y responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el nombre del plástico que estas considerando como resultado de tu análisis, a partir de sus siglas?

- ¿Qué aplicaciones tiene este plástico a nivel industrial?

- ¿El producto que se estudió corresponde con una de estas aplicaciones? ¿Sí o no? Explicar por qué.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS

Realizar las conclusiones con base en el estudio de documentos especializados en el tema y tomando en cuenta los resultados obtenidos.

CUESTIONARIO PREVIO

- ¿Qué es un polímero y un plástico?

- ¿Cuál es la clasificación de los materiales plásticos?

- Mencionar 15 productos de material plástico que se utilizan en la vida diaria.

- Definir el proceso de extrusión de plásticos.

- Definir el proceso de rotomoldeo.

- Definir el proceso de inyección de plásticos.

- Definir el proceso de termoformado de plásticos.

- Describir algún proceso de identificación de materiales plásticos.

- Mencionar los materiales plásticos que se pueden reciclar.

- ¿Qué significa un material plástico para el medio ambiente?

- Definir los nombres completos de los siguientes plásticos a partir de sus siglas: PUR-F, UHMWPE, UP-FV, TPU, PSAI, SAN, MF, OS, EVA, MF.

BIBLIOGRAFÍA

- Pat, L. Mangonon, Ciencia de Materiales Selección y Diseño, Person, 2001.

- Schaffer, Saxena, Antolovich, Sander, Warner,Ciencia y Diseño de Materiales para Ingenieros, CECSA, 2000.

- James F. Shackelford,Ciencia de Materiales para Ingenieros, 3a ed., Person, 1993.

- Instituto Mexicanos del Plástico Industrial S.C., Enciclopedia del Plástico, Litografía Publicitaria, México, 1997.

- Mikell P. Groover. Fundamentos de manufactura moderna. McGrawHill, 3ra edición, México 2007.

- Polímeros, en: http://www.textoscientificos.com/polimeros, revisado el 1 de julio de 2011.

# Text boxes

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Materiales y Manufactura

COLABORADORES EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS:

ING. JESÚS FRUTIS GODÍNEZ

ING. MARTÍN REYES FARÍAS

ING. ALEJANDRA GARZA VÁZQUEZ

M. EN A. VÍCTOR M. VÁZQUEZ HUAROTA

ING. FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ

M. EN I. JESÚS VICENTE GONZÁLEZ SOSA

Manual de Prácticas

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES

Ingeniería Mecatrónica

COORDINADORES:

DR. JAVIER CERVANTES CABELLO

ING. ARMANDO  SÁNCHEZ GUZMÁN

b) Indentador

a) Carátula